# 附件1：

# 摩尔水维修清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修理项目及内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项限价/元 | 总限价/元 | 单项报价/元 | 总限价/元 | 备注 |
| 一 | 黄金2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透膜 | 陶氏 | 支 | 2 | 5300 | 10600 |  |  |  |
| 2 | 多路阀 | 配套 | 台 | 1 | 3230 | 3230 |  |  |  |
| 3 | 紫外灯管 | H-80 | 支 | 2 | 960 | 1920 |  |  |  |
| 4 | 臭氧发生器 | 5G | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 5 | 管道式压力表 | 配套 | 只 | 2 | 220 | 440 |  |  |  |
| 6 | 低压开关 | 配套 | 只 | 1 | 310 | 310 |  |  |  |
| 7 | 连杆液位 | 定制 | 只 | 1 | 1450 | 1450 |  |  |  |
| 8 | 保安抱箍 | 配套 | 只 | 1 | 420 | 420 |  |  |  |
| 9 | 保安密封 | 配套 | 只 | 1 | 230 | 230 |  |  |  |
| 10 | 维修费 | 上门服务 | 次 | 1 | 800 | 800 |  |  | 清洗消毒，常规维保 |
| 11 | 膜壳抱砸 | 8040 304拷贝林型 | 只 | 1 | 390 | 390 |  |  |  |
| 12 | 密封圈 | 不锈刚8040膜壳配套 | 只 | 4 | 220 | 880 |  |  |  |
| 13 | 石英砂滤料 | 配套 | 组 | 2 | 615 | 1230 |  |  |  |
| 14 | 无烟煤滤料 | 配套 | 组 | 1 | 210 | 210 |  |  |  |
| 15 | 活性炭 | 配套 | 组 | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  |
| 16 | 软化树脂 | 阳树脂 | 组 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 17 | 柠檬酸 | 食品级 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 28560 |  |  |  |
| 二 | 黄金3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透膜 | 陶氏 | 支 | 2 | 5300 | 10600 |  |  |  |
| 2 | 多路阀 | 配套 | 台 | 1 | 3230 | 3230 |  |  |  |
| 3 | 紫外灯管 | H-80 | 支 | 2 | 960 | 1920 |  |  |  |
| 4 | 电导表 | CM-23 | 套 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |
| 5 | 臭氧发生器 | 5G | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 6 | 管道式压力表 | 配套 | 个 | 1 | 220 | 220 |  |  |  |
| 7 | 维修费 | 上门服务 | 次 | 1 | 800 | 800 |  |  | 清洗消毒，常规维保 |
| 8 | 膜壳抱砸 | 8040 304拷贝林型 | 只 | 1 | 390 | 390 |  |  |  |
| 9 | 密封圈 | 不锈刚8040膜壳配套 | 只 | 4 | 220 | 880 |  |  |  |
| 10 | 石英砂滤料 | 配套 | 组 | 2 | 615 | 1230 |  |  |  |
| 11 | 无烟煤滤料 | 配套 | 组 | 1 | 210 | 210 |  |  |  |
| 12 | 活性炭 | 配套 | 组 | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  |
| 13 | 软化树脂 | 阳树脂 | 组 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 14 | 柠檬酸 | 食品级 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |
| 15 | 连杆浮球开关 | SLM-300IS-1471 | 只 | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 29030 |  |  |  |
| 三 | 黄金5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透膜 | 陶氏 | 支 | 2 | 5300 | 10600 |  |  |  |
| 2 | 紫外灯管 | H-80 | 支 | 2 | 960 | 1920 |  |  |  |
| 3 | 臭氧发生器 | 5G | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 4 | 维修费 | 上门服务 | 次 | 1 | 800 | 800 |  |  | 清洗消毒，常规维保 |
| 5 | 膜壳抱砸 | 8040 304拷贝林型 | 只 | 1 | 390 | 390 |  |  |  |
| 6 | 密封圈 | 不锈刚8040膜壳配套 | 只 | 4 | 220 | 880 |  |  |  |
| 7 | 石英砂滤料 | 配套 | 组 | 2 | 615 | 1230 |  |  |  |
| 8 | 无烟煤滤料 | 配套 | 组 | 1 | 210 | 210 |  |  |  |
| 9 | 活性炭 | 配套 | 组 | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  |
| 10 | 软化树脂 | 阳树脂 | 组 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 11 | 柠檬酸 | 食品级 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 22480 |  |  |  |
| 四 | 黄金6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透膜 | 陶氏 | 支 | 2 | 5300 | 10600 |  |  |  |
| 2 | 紫外灯管 | H-80 | 支 | 2 | 960 | 1920 |  |  |  |
| 3 | 电导表 | CM-23 | 套 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |
| 4 | 臭氧发生器 | 5G | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 5 | 管道式压力表 | 配套 | 个 | 2 | 220 | 440 |  |  |  |
| 6 | 低压开关 | 配套 | 个 | 2 | 310 | 620 |  |  |  |
| 7 | 连杆液位 | 定制 | 个 | 1 | 1450 | 1450 |  |  |  |
| 8 | 维修费 | 上门服务 | 次 | 1 | 800 | 800 |  |  | 清洗消毒，常规维保 |
| 9 | 膜壳抱砸 | 8040 304拷贝林型 | 只 | 1 | 390 | 390 |  |  |  |
| 10 | 密封圈 | 不锈刚8040膜壳配套 | 只 | 4 | 220 | 880 |  |  |  |
| 11 | 石英砂滤料 | 配套 | 组 | 2 | 615 | 1230 |  |  |  |
| 12 | 无烟煤滤料 | 配套 | 组 | 1 | 210 | 210 |  |  |  |
| 13 | 活性炭 | 配套 | 组 | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  |
| 14 | 软化树脂 | 阳树脂 | 组 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 15 | 柠檬酸 | 食品级 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 26690 |  |  |  |
| 五 | 黄金7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透膜 | 陶氏 | 支 | 2 | 5300 | 10600 |  |  |  |
| 2 | 多路阀 | 配套 | 台 | 2 | 3230 | 6460 |  |  |  |
| 3 | 紫外灯管 | H-80 | 支 | 2 | 960 | 1920 |  |  |  |
| 4 | 臭氧发生器 | 5G | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 5 | 石英砂滤料 | 配套 | 组 | 2 | 615 | 1230 |  |  |  |
| 6 | 无烟煤滤料 | 配套 | 组 | 1 | 210 | 210 |  |  |  |
| 7 | 活性炭 | 配套 | 组 | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  |
| 8 | 软化树脂 | 阳树脂 | 组 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 9 | 滤芯 | 5um | 支 | 25 | 70 | 1750 |  |  |  |
| 10 | 柠檬酸 | 食品级 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 28620 |  |  |  |
| 六 | 黄金8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透膜 | 陶氏 | 支 | 2 | 5300 | 10600 |  |  |  |
| 2 | 多路阀 | 配套 | 台 | 3 | 3230 | 9690 |  |  |  |
| 3 | 紫外灯管 | H-80 | 支 | 2 | 960 | 1920 |  |  |  |
| 4 | 电磁阀 | DF | 个 | 1 | 800 | 800 |  |  |  |
| 5 | 臭氧发生器 | 5G | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 6 | 管道式压力表 | 配套 | 个 | 4 | 220 | 880 |  |  |  |
| 7 | 低压开关 | 配套 | 个 | 1 | 310 | 310 |  |  |  |
| 8 | 石英砂滤料 | 配套 | 组 | 2 | 615 | 1230 |  |  |  |
| 9 | 无烟煤滤料 | 配套 | 组 | 1 | 210 | 210 |  |  |  |
| 10 | 活性炭 | 配套 | 组 | 1 | 1550 | 1550 |  |  |  |
| 11 | 软化树脂 | 阳树脂 | 组 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |
| 12 | 维修费 | 上门服务 | 次 | 1 | 800 | 800 |  |  | 清洗消毒，常规维保 |
| 13 | 柠檬酸 | 食品级 | 组 | 1 | 200 | 200 |  |  |  |
| 14 | 浓水调节阀 | DN20 | 个 | 2 | 248 | 496 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  | 33386 |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  | 168766 |  |  |  |
| 注：本报价为含 ％的税价，报价包括但不限于人工费、材料费、机具费、差旅费、食宿费、税费等一切费用。 |