## 总报价
游轮酒店设备维修维保总报价
序号 | 费用类别 |  | 总限价（元） | 总报价（元） | 税率%
1 | 常用备件（元） |  | 206957
2 | 服务费（元） | 1台 | 5300
3 |  | 2台以上（含） | 3310
4 |  | 保养 | 780
5 | 差旅费（元） |  | 3230
合计 |  |  | 219577

## 设备备件费
设备备件价格表
序号 | 类别 | 设备名称 | 零件名称 | 厂牌 | 零件型号 | 进口/国产 | 单位 | 限价 | 报价
1 | 一 | 冰箱冷柜系列 | 压缩机 | 丹弗斯 | SC21 | 进口 | 台 | 1680
2 |  |  | 压缩机 | 丹弗斯 | SC18 | 进口 | 台 | 1570
3 |  |  | 压缩机 | 丹弗斯 | SC15 | 进口 | 台 | 1500
4 |  |  | 压缩机 | 丹弗斯 | SC12 | 进口 | 台 | 1400
5 |  |  | 压缩机 | KK | AE4440Y | 进口 | 台 | 860
6 |  |  | 蒸发风机 |  | 40W |  | 个 | 125
7 |  |  | 冷凝风机 |  | 95W |  | 个 | 160
8 |  |  | 干燥过滤器 |  |  | 国产 | 个 | 68
9 |  |  | 氟 | FORANE | R404 | 进口 | 台 | 98
10 |  |  | 氟 | FORANE | R134A | 进口 | 台 | 80
11 |  |  | 氟 | 杜邦 | R406 | 国产 | 台 | 58
12 |  |  | 氟 | 杜邦 | R22 | 国产 | 台 | 50
13 |  |  | 电子数显温控器 | 巨创 |  | 国产 | 台 | 230
14 |  |  | 压机启动器 | 丹弗斯配套 |  | 进口 | 台 | 50
15 |  |  | 压缩机启动电容 |  |  |  | 台 | 68
16 |  |  | 冷凝器（工作台冰箱） |  |  |  | 台 | 420
17 |  |  | 冷凝器（单门冰箱） |  |  |  | 台 | 450
18 |  |  | 冷凝器（4门冰箱） |  |  |  | 台 | 720
19 |  |  | 化霜加热管 |  |  |  | 个 | 168
20 |  |  | 单风机蒸发器 |  |  |  | 套 | 800
21 |  |  | 双风机蒸发器 |  |  |  | 套 | 1600
22 |  |  | 冰箱门密封胶条 |  |  |  | 根 | 50
23 | 二 | 空调 | 3P压缩机 | 定频 |  | 国产 | 台 | 1500
24 |  |  | 5p压缩机 | 定频 |  | 国产 | 台 | 1800
25 |  |  | 3p电子版 | 定频 |  | 国产 | 块 | 700
26 |  |  | 5p电子版 | 定频 |  | 国产 | 块 | 800
27 |  |  | 内机风轮 |  |  | 国产 | 个 | 180
28 |  |  | 内机显示面板 |  |  | 国产 | 个 | 230
29 |  |  | 铜管(米） | 紫铜管 |  | 国产 | 米 | 65
30 |  |  | 3p内机风机 |  |  | 国产 | 台 | 450
31 |  |  | 5p内机风机 |  |  | 国产 | 台 | 500
32 |  |  | 3p外机风机 |  |  | 国产 | 台 | 400
33 |  |  | 5p外机风机 |  |  | 国产 | 台 | 450
34 |  |  | 接触器 |  |  | 国产 | 个 | 220
35 |  |  | 四通阀 |  |  | 国产 | 个 | 250
36 |  |  | 启动电容 |  |  | 国产 | 个 | 100
37 |  |  | 过滤器 |  |  | 国产 | 个 | 87
38 | 三 | 船舶专用水冷空调 | 压缩机 | 艾默生 | ZB19 | 进口 | 台 | 3200
39 |  |  | 压缩机 | 艾默生 |  | 进口 | 台 | 1500
40 |  |  | 蒸发压力调节阀 | 丹佛斯 |  | 进口 | 个 | 1100
41 |  |  | 供液过滤器 | 丹佛斯 |  | 进口 | 个 | 50
42 |  |  | 膨胀阀 | 丹佛斯 |  | 进口 | 个 | 470
43 |  |  | 电磁阀 | 丹佛斯 |  | 进口 | 个 | 580
44 |  |  | 供液截止阀 |  |  |  | 个 | 180
45 |  |  | 供液视镜 | 丹佛斯 |  | 进口 | 个 | 160
46 |  |  | 低压压力油表 | 威科 |  | 进口 | 个 | 150
47 |  |  | 高压压力油表 | 威科 |  | 进口 | 个 | 170
48 |  |  | 冷冻油 | 冰熊 |  | 合资 | 升 | 210
49 |  |  | 顶针球阀 | 丹佛斯 |  |  | 个 | 160
50 | 四 | 制冰机 | 进水阀 | 星琦 |  | 日本 | 个 | 135
51 |  |  | 控制板 | 星琦 |  | 日本 | 块 | 650
52 |  |  | 继电器 | 星琦 |  | 日本 | 个 | 120
53 |  |  | 接触器 | 星琦 |  | 日本 | 个 | 150
54 |  |  | 泵 | 星琦 |  | 日本 | 个 | 450
55 |  |  | 传感器 | 星琦 |  | 日本 | 个 | 350
56 |  |  | 风扇马达 | 星琦 |  | 日本 | 台 | 1500
57 |  |  | 循环水泵 | 星琦 |  | 日本 | 台 | 1200
58 |  |  | 压缩机 | 星琦 |  | 日本 | 台 | 630
59 |  |  | 氟利昂 | 星琦 |  | 日本 | 公斤 | 80
60 | 五 | 洗碗机AM60E | 集气盒 | HOBART |  | 进口 | 个 | 300
61 |  |  | 接触器 | HOBART |  | 进口 | 个 | 290
62 |  |  | 接触器 | HOBART |  | 进口 | 个 | 130
63 |  |  | 下三通 | HOBART |  | 进口 | 个 | 590
64 |  |  | 上三通 | HOBART |  | 进口 | 个 | 560
65 |  |  | 清洗臂 | HOBART |  | 进口 | 个 | 210
66 |  |  | 灯 | HOBART |  | 进口 | 个 | 73
67 |  |  | 开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 76
68 |  |  | 挂勾 | HOBART |  | 进口 | 个 | 65
69 |  |  | 衬钮 | HOBART |  | 进口 | 个 | 23
70 |  |  | 磁铁 | HOBART |  | 进口 | 个 | 80
71 |  |  | 门开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 260
72 |  |  | 水位开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 750
73 |  |  | 导气管 | HOBART |  | 进口 | 个 | 15
74 |  |  | 溢水管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 50
75 |  |  | 温控 | HOBART |  | 进口 | 个 | 240
76 |  |  | 保护温控 | HOBART |  | 进口 | 个 | 240
77 |  |  | 温控 | HOBART |  | 进口 | 个 | 240
78 |  |  | 进水电磁阀 | HOBART |  | 进口 | 个 | 960
79 |  |  | 喷淋泵 | HOBART |  | 进口 | 个 | 1650
80 |  |  | 喷淋泵出水管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 95
81 |  |  | 喷淋泵进水管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 65
82 |  |  | 6KW电热管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 1200
83 |  |  | 6KW电热管 | 国产 |  | 国产 | 根 | 490
84 |  |  | 2KW电热管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 1100
85 |  |  | 2KW电热管 | 国产 |  | 国产 | 根 | 370
86 |  |  | 温度显示板 | HOBART |  | 进口 | 张 | 500
87 |  |  | 电子板 | HOBART |  | 进口 | 张 | 2300
88 |  |  | 溢水管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 50
89 |  |  | 清洗马达进水管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 230
90 |  |  | 清洗马达出水管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 110
91 |  |  | 清洗泵 | HOBART |  | 进口 | 个 | 2880
92 |  |  | 密封 | HOBART |  | 进口 | 个 | 37
93 |  |  | 前面板 | HOBART |  | 进口 | 张 | 50
94 | 六 | 洗碗机C44B | 冷却风机 | HOBART |  | 进口 | 个 | 290
95 |  |  | 启动开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 250
96 |  |  | 喷淋温度表 | HOBART |  | 进口 | 个 | 150
97 |  |  | 中间继电器 | HOBART |  | 进口 | 个 | 120
98 |  |  | 交流接触器 | HOBART |  | 进口 | 个 | 250
99 |  |  | 温控延时器 | HOBART |  | 进口 | 个 | 450
100 |  |  | 机械密封 | HOBART |  | 进口 | 个 | 385
101 |  |  | 连接软管 | HOBART |  | 进口 | 个 | 290
102 |  |  | 滑块 | HOBART |  | 进口 | 个 | 170
103 |  |  | 英制紧固螺丝 | HOBART |  | 进口 | 个 | 45
104 |  |  | 止退螺母 | HOBART |  | 进口 | 个 | 113
105 |  |  | 轴承 | HOBART |  | 进口 | 个 | 85
106 |  |  | 拨叉 | HOBART |  | 进口 | 个 | 95
107 |  |  | 清洗臂“O”圈 | HOBART |  | 进口 | 个 | 35
108 |  |  | “O”圈 | HOBART |  | 进口 | 个 | 6
109 |  |  | 堵头 | HOBART |  | 进口 | 个 | 44
110 |  |  | 电磁阀线圈 | HOBART |  | 进口 | 个 | 600
111 |  |  | 浮球 | HOBART |  | 进口 | 个 | 135
112 |  |  | 喷嘴 | HOBART |  | 进口 | 个 | 110
113 |  |  | 主控板 | HOBART |  | 进口 | 块 | 2820
114 |  |  | 磁性开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 265
115 |  |  | 溢水管 | HOBART |  | 进口 | 个 | 540
116 |  |  | “O”圈 | HOBART |  | 进口 | 个 | 23
117 |  |  | 极限温控 | HOBART |  | 进口 | 个 | 860
118 |  |  | 长水帘 | HOBART |  | 进口 | 个 | 1115
119 |  |  | 短水帘 | HOBART |  | 进口 | 个 | 550
120 |  |  | 四线开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 1300
121 |  |  | 二线开关 | HOBART |  | 进口 | 个 | 900
122 |  |  | 传动总成 | HOBART |  | 进口 | 块 | 2150
123 |  |  | 喷淋电磁阀 | HOBART |  | 进口 | 个 | 1500
124 |  |  | 进水电磁阀 | HOBART |  | 进口 | 个 | 1600
125 |  |  | 主洗电机 | HOBART |  | 进口 | 个 | 3300
126 |  |  | 传动电机 | HOBART |  | 进口 | 块 | 2800
127 | 七 | S-09助热器 | 探头管 | HOBART |  | 进口 | 根 | 59
128 |  |  | 密封 | HOBART |  | 进口 | 根 | 193
129 |  |  | 电磁阀件 | HOBART |  | 进口 | 套 | 1680
130 |  |  | 电磁阀线圈 | HOBART |  | 进口 | 只 | 500
131 |  |  | 阀芯 | HOBART |  | 进口 | 只 | 600
132 |  |  | 蒸汽安全阀 | HOBART |  | 进口 | 只 | 1000
133 |  |  | 疏水器 | HOBART |  | 进口 | 只 | 900
134 |  |  | 调压阀 | HOBART |  | 进口 | 套 | 1500
135 |  |  | 热水安全阀 | HOBART |  | 进口 | 套 | 678
136 |  |  | 温控 | HOBART |  | 进口 | 支 | 153
137 |  |  | 温控板 | HOBART |  | 进口 | 块 | 800
138 | 八 | 万能烤箱 | I/O电子板（SCC61、SCC101） | Rational |  | 进口 | 块 | 4700
139 |  |  | 内箱照明灯外侧密封垫圈 | Rational |  | 进口 | 个 | 120
140 |  |  | 内箱照明灯内侧密封垫圈 | Rational |  | 进口 | 个 | 200
141 |  |  | 内箱照明灯玻璃 | Rational |  | 进口 | 个 | 300
142 |  |  | 内箱照明灯反射镜面 | Rational |  | 进口 | 个 | 315
143 |  |  | 加热件 SCC- 61 400V 9kW | Rational |  | 进口 | 个 | 2820
144 |  |  | 加热件 SCC- 101 400V 18kW | Rational |  | 进口 | 个 | 5300
145 |  |  | 风扇马达 SCC-61 100-240V 450W | Rational |  | 进口 | 个 | 8840
146 |  |  | 控制变压器 | Rational |  | 进口 | 个 | 1200
147 |  |  | 蒸汽发生器温控 | Rational |  | 进口 | 个 | 400
148 |  |  | 门开关 | Rational |  | 进口 | 个 | 200
149 |  |  | 中心旋钮电位器 | Rational |  | 进口 | 个 | 750
150 |  |  | 电磁阀继电器 | Rational |  | 进口 | 个 | 1100
151 |  |  | 内箱温控 B1 | Rational |  | 进口 | 个 | 800
152 |  |  | 热保护器 160℃ | Rational |  | 进口 | 个 | 1000
153 |  |  | 接触器 CL 02 SCC | Rational |  | 进口 | 个 | 850
154 |  |  | 控制电脑板 SCC | Rational |  | 进口 | 块 | 14000
155 |  |  | 水箱加热件 SCC 230V 9kW | Rational |  | 进口 | 个 | 1200
156 |  |  | 排水泵 | Rational |  | 进口 | 个 | 880
157 |  |  | 水路流量计 | Rational |  | 进口 | 个 | 1130
158 |  |  | 双体电磁阀 | Rational |  | 进口 | 个 | 440
159 |  |  | 单体电磁阀 | Rational |  | 进口 | 个 | 250
160 |  |  | 手动清洁盘管 | Rational |  | 进口 | 个 | 2511
161 |  |  | 手动清洁水枪护套 | Rational |  | 进口 | 个 | 158
162 |  |  | 滴水收集盘 | Rational |  | 进口 | 个 | 250
163 |  |  | 加湿喷嘴 | Rational |  | 进口 | 个 | 192
164 |  |  | 门密封条SCC101 | Rational |  | 进口 | 个 | 850
165 | 九 | 万能烤箱 | 主板 |  |  | 国产 | 块 | 1800
166 |  |  | 面板触摸屏 |  |  | 国产 | 块 | 100
167 |  |  | 加热管9KW |  |  | 国产 | 根 | 600
168 |  |  | 加热管18KW |  |  | 国产 | 根 | 1950
169 | 十 | 洗衣机(工业） | 电脑板 |  |  | 国产 | 套 | 2600
170 |  |  | 变频器 |  |  | 国产 | 台 | 4485
171 |  |  | 电磁阀组 |  |  | 国产 | 组 | 580
172 |  |  | 超振开关 |  |  | 国产 | 个 | 195
173 |  |  | 急停按钮 |  |  | 国产 | 个 | 55
174 |  |  | 刹车电阻 |  |  | 国产 | 个 | 175
175 |  |  | 电热管 |  |  | 国产 | 根 | 400
176 |  |  | 进水气动阀 |  |  | 国产 | 只 | 600
177 |  |  | 皂液阀 |  |  | 国产 | 只 | 200
178 |  |  | 三角带 |  |  | 国产 | 根 | 78
179 |  |  | 门密封圈 |  |  | 国产 | 米 | 200
180 |  |  | 排水阀总成 |  |  | 国产 | 套 | 1500
181 |  |  | 散热电机 |  |  | 国产 | 只 | 300
182 |  |  | 皂液管 |  |  | 国产 | 根 | 141
183 |  |  | 气管 |  |  | 国产 | 米 | 9
184 |  |  | 开关 |  |  | 国产 | 个 | 150
185 |  |  | 中间继电器 |  |  | 国产 | 个 | 150
186 |  |  | 断路器 |  |  | 国产 | 个 | 138
187 |  |  | 变压器 |  |  | 国产 | 个 | 350
188 |  |  | 门锁组件 |  |  | 国产 | 套 | 600
189 |  |  | 玻璃-钢化 |  |  | 国产 | 块 | 170
190 |  |  | 玻璃压圈 |  |  | 国产 | 个 | 1060
191 |  |  | 阻尼器 |  |  | 国产 | 个 | 138
192 |  |  | 阻尼搭子 |  |  | 国产 | 个 | 25
193 |  |  | 阻尼器轴 |  |  | 国产 | 个 | 18
194 |  |  | 电加热器安装板/ |  |  | 国产 | 块 | 450
195 |  |  | 排水软管 |  |  | 国产 | 根 | 100
196 |  |  | 超震开关 |  |  | 国产 | 套 | 350
197 |  |  | 进水钢丝管 |  |  | 国产 | 根 | 200
198 |  |  | 气动三联件 |  |  | 国产 | 套 | 138
199 |  |  | 皂液波纹管 |  |  | 国产 | 根 | 95
200 |  |  | 交流接触器 |  |  | 国产 | 个 | 750
201 |  |  | 轴流风机 |  |  | 国产 | 个 | 316
202 |  |  | 温度探头 |  |  | 国产 | 个 | 60
203 |  |  | 刹车电阻 |  |  | 国产 | 个 | 350
204 | 十一 | 烘干机（工业） | 电脑板 |  |  | 国产 | 套 | 1700
205 |  |  | 散热器 |  |  | 国产 | 台 | 5000
206 |  |  | 温控仪 |  |  | 国产 | 台 | 350
207 |  |  | 门密封圈 |  |  | 国产 | 个 | 200
208 |  |  | 三角带 |  |  | 国产 | 根 | 71
209 |  |  | 叶轮 |  |  | 国产 | 个 | 735
210 |  |  | 开关 |  |  | 国产 | 个 | 130
211 |  |  | 接触器 |  |  | 国产 | 个 | 500
212 |  |  | 继电器 |  |  | 国产 | 个 | 115
213 |  |  | 变压器 |  |  | 国产 | 个 | 450
214 |  |  | 门吸磁铁 |  |  | 国产 | 套 | 80
215 |  |  | 门钢化玻璃 |  |  | 国产 | 块 | 445
216 | 十二 | 烫平机 | 变频器 |  |  | 国产 | 台 | 3300
217 |  |  | 电热管 |  |  | 国产 | 根 | 400
218 |  |  | 温控仪 |  |  | 国产 | 台 | 250
219 |  |  | 导向带 |  |  | 国产 | 盒 | 92
220 |  |  | 输送带 |  |  | 国产 | 根 | 135
221 |  |  | 接触器 |  |  | 国产 | 个 | 500
222 |  |  | 断路器 |  |  | 国产 | 个 | 2240
223 |  |  | 减速器 |  |  | 国产 | 个 | 2240
224 | 十三 | 咖啡机 | 电磁阀 |  |  | 国产 | 个 | 600
225 |  |  | 控制主板 |  |  | 国产 | 块 | 2000
226 |  |  | 加热管 |  |  | 国产 | 根 | 700
227 |  |  | 电机 |  |  | 国产 | 台 | 500
228 |  |  | 流量计 |  |  | 国产 | 根 | 630
229 | 十四 | 洗杯机 | 控制面板 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 块 | 2700
230 |  |  | 电加热管 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 900
231 |  |  | 电加热管 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 450
232 |  |  | 进水阀 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 个 | 395
233 |  |  | 软管 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 50
234 |  |  | 软管 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 137
235 |  |  | 软管 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 157
236 |  |  | 主洗泵 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 台 | 2500
237 |  |  | 喷淋泵 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 台 | 1500
238 |  |  | 三通 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 50
239 |  |  | 下三通 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 根 | 280
240 |  |  | 面板贴面 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 张 | 200
241 |  |  | 显示屏 | 霍巴特 |  | 德国进口 | 块 | 1200
242 | 十五 | 炸锅系列 | 温控器 |  |  |  | 台 | 450
243 |  |  | 接触器 |  |  | 进口 | 个 | 280
244 |  |  | 接触器 |  |  | 国产 | 台 | 135
245 |  |  | 高温保护温控 |  |  |  | 台 | 186
246 |  |  | 加热管 |  |  |  | 台 | 1500
247 | 十六 | 三层烤箱 | 温控 |  |  | 国产 | 台 | 180
248 |  |  | 探头 |  |  | 国产 | 台 | 36
249 |  |  | 加热管 |  |  | 国产 | 根 | 210
250 |  |  | 接触器 |  |  | 国产 | 台 | 120
251 |  |  | 变压器 |  | 100W | 国产 | 台 | 200
252 |  |  | 开关 |  |  | 国产 | 台 | 15
253 |  |  | 指示灯 |  |  | 国产 | 个 | 5
254 | 十七 | 燃油炉灶 | 风机250W |  |  | 国产 | 个 | 350
255 |  |  | 风机550W |  |  | 国产 | 个 | 450
256 |  |  | 风阀 |  |  | 国产 | 个 | 150
257 |  |  | 长颈水龙头 |  |  | 国产 | 个 | 50
258 | 十八 | 醒发箱 | 加热管（干） |  |  | 国产 | 根 | 125
259 |  |  | 加热管（湿） |  |  | 国产 | 根 | 80
260 |  |  | 温控器 |  |  | 国产 | 台 | 65
261 |  |  | 指示灯 |  |  | 国产 | 台 | 5
262 | 十九 | 可倾式电炒锅 | 加热管 |  |  |  | 根 | 136
263 |  |  | 电源 |  |  |  | 台 | 150
264 |  |  | 变压器 |  | 100W |  | 台 | 200
265 |  |  | 接触器 |  |  |  | 台 | 170
266 |  |  | 继电器 |  |  |  | 台 | 65
267 |  |  | 急停开关 |  |  |  | 台 | 40
268 |  |  | 温控开关 |  |  |  | 台 | 150
269 |  |  | 倒向开关 |  |  |  | 台 | 70
270 | 二十 | 保温柜 | 加热管 |  |  |  | 根 | 145
271 |  |  | 风机 |  |  |  | 台 | 250
272 |  |  | 接触器 |  |  |  | 个 | 120
273 |  |  | 变压器 |  |  |  | 个 | 150
274 |  |  | 控制板 |  |  |  | 块 | 550
275 | 二十一 | 咖啡撑 | 进水电磁阀线圈 |  |  | 国产 | 个 | 350
276 |  |  | 流量控制板 |  |  | 进口 | 块 | 1150
277 |  |  | 温控 |  |  | 进口 | 个 | 500
278 |  |  | 加热管 |  |  | 进口 | 根 | 1500
279 |  |  | 加热管 |  |  | 加工 | 根 | 380
280 | 二十二 | 跑步机 | 直流电机 |  |  | 国产 | 台 | 300
281 |  |  | 电源版 |  |  | 国产 | 块 | 320
282 |  |  | 皮带 |  |  | 国产 | 根 | 200
283 |  |  | 控制板 |  |  | 国产 | 块 | 500
284 |  |  | 显示屏 |  |  | 国产 | 块 | 250
285 | 二十三 | 麻将机 | 控制板 |  |  | 国产 | 块 | 150
286 |  |  | 电容器 |  |  | 国产 | 个 | 20
287 |  |  | 感应器 |  |  | 国产 | 个 | 50
288 |  |  | 交流电机 |  |  | 国产 | 台 | 100
289 |  |  | 电源板 |  |  | 国产 | 块 | 100
290 | 二十四 | 投影仪 | 灯泡 |  |  | 接口 | 个 | 1215
291 |  |  | 主板 |  |  | 进口 | 块 | 1000
292 |  |  | 遥控板 |  |  | 进口 | 块 | 95
293 |  |  | 电源板 |  |  | 进口 | 块 | 500
294 | 二十五 | 音响 | 功放板 |  | 500W | 国产 | 块 | 800
295 |  |  | 电源变压器 |  | 1000W | 国产 | 个 | 350
296 |  |  | 虑波电容 |  | 10000UF | 国产 | 个 | 80
297 |  |  | 前置板 |  |  | 国产 | 块 | 850
298 |  |  | 开关 |  |  | 国产 | 个 | 50
299 |  |  | 驱动板 |  |  | 国产 | 块 | 850
300 |  |  | 功放管 |  |  | 国产 | 个 | 55
301 | 二十六 | 舞台灯光 | 扇热风扇 |  |  | 国产 | 个 | 150
302 |  |  | 三色灯板 |  |  | 国产 | 块 | 150
303 |  |  | 显示屏 |  |  | 国产 | 块 | 140
304 |  |  | 主板 |  |  | 国产 | 个 | 780
305 |  |  | 开关电源 |  |  | 国产 | 个 | 200
306 | 合计： | [6 empty] | 206957

## 服务费
服务费
序号 | 设备维修 | [5 empty] | 设备维保
| 设备种类 | 故障分类 | 1台 |  | 2台以上（含）
|  |  | 限价 | 报价 | 限价 | 报价 | 限价 | 报价
1 | 制冷（冰柜、空调、制冰机） | 查漏、换压缩机 | 550 |  | 400 |  | 100
2 |  | 电气类 | 350 |  | 200
3 | 洗碗机 | 电气类 | 350 |  | 200 |  | 300
4 | 万能蒸烤箱 | 电气类 | 550 |  | 380 |  | 380
5 | 洗涤、烘干设备（工业） | 电气类 | 350 |  | 200 |  | 0
6 |  | 轴承 | 1000 |  | 600
7 | 音响设备 | 电气类 | 500 |  | 380 |  | 0
8 | 舞台灯光 | 电气类 | 350 |  | 200 |  | 0
9 | 跑步机、麻将机、员工洗衣机 | 电气类 | 250 |  | 150 |  | 0
10 | 咖啡机、洗杯机 | 电气类 | 350 |  | 200 |  | 0
11 | 厨房电加热设备类（扒炉、炸炉、蒸柜、炒锅、汤锅、保温柜） | 电气类 | 350 |  | 200 |  | 0
12 | 厨房机械设备（搅拌机、合面机、切肉机） | 电气类 | 350 |  | 200 |  | 0
合计 |  |  | 5300 |  | 3310 |  | 780
备注：1、服务费是按台/次收费，如同台设备发生不同类别故障时，按照同台设备故障服务费的最高价收取。 2、每次服务费以设备故障修复为标准，与维修次数无关。 3、若当艘游轮有2台及以上设备需维修，均按照设备维修费2台以上（含）价收取。

## 差旅费
差旅费
序号 | 维修地点 | 限价（元/次） | 报价（元/次）
1 | 朝天门 | 50
2 | 唐家沱 | 50
3 | 涪陵 | 350
4 | 丰都 | 450
5 | 万州 | 600
6 | 巫山 | 780
7 | 茅坪 | 950
合计 |  | 3230
备注：费用包括车辆运输、设备搬运、人力成本、差旅费、保险费、高速路过路费及油费等相关费用。