附件1：清洗清单（第二次）

| 重庆长江黄金游轮有限公司游轮油烟设备清洗清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船名：长江黄金 号 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 清洗部位 | 清洗标准 | 单位 | 单项限价（元） | 单项报价（元） |
| 序号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟管道清洗 | 油污去污率85%以上，不留块状顽固油污。开孔道门密封不滴漏，隔热材料包扎修复（包括防火风闸等管道拆装、清洗）。 | 米 | 98 |  |
| 2 | 集烟罩清洗 | 油污去污率85%以上，不留块状顽固油污。 | 米 | 98 |  |
| 3 | 油烟净化装置清洗 | 拆装开孔清洗，干净程度达到85%以上。 | 台 | 450 |  |
| 4 | 油烟净化器配套风机 | 拆装，清洗叶轮、轴、蜗壳内壁等内部构件，干净程度达到85%以上（包括轴承及轴承座拆装更换）。 | 台 | 500 |  |
| 5 | 轴流抽油烟机 | 拆装，清洗叶轮、轴、蜗壳内壁等内部构件，干净程度达到85%以上。 | 台 | 230 |  |
| 总计 |  | 上述所有工程进行中不能损坏电气设备；装附后油烟管道接头不能有滴漏。 |  | 1376 |  |